## Sheet1
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 规格参数 | 品牌\产地 | 单位 | 工程量
1 | 空调 | SK-FAJ025URH | 恒温恒湿单系统，制冷量25.4kw ，风量7000m3/h ，上送风，R410A制冷剂 ，7寸触摸屏， 加热量6kw， 加湿量6kg/h，室内机尺寸：930*970*1950mm(不含风帽，风帽为选配件） 室外机尺寸：1530*400*750mm | 山克 | 台 | 2
2 | 列间空调 | SK-LAJ025FRH | 双排列间精密空调 ，恒温恒湿，制冷量25.4kw ，单系统， 风量5200m3/h ，水平送风，R410A制冷剂 ，7寸触摸屏，加热量3kw ， 加湿量3kg/h，室内机尺寸：300*1200*2000mm 室外机尺寸：1530*400*996mm | 山克 | 台 | 2
3 | 铜管 | 国产 | 气管、液管。保温棉，信号线等 | 定制 | 米 | 60
4 | 电源线 | 国产 | YJV5*10 | YJV5*10 | 米 | 40
5 | 散力架 | 国产 | 50*50*5角钢焊制 | 定制 | 套 | 2
6 | 拆除搬运 | 国产 | 拆除2台坏的列间空调，并搬运到指定位置 | 定制 | 台 | 2
7 | 运输安装调试 | 国产 | 搬运到二楼机房安装，制冷剂充填。 | 定制 | 套 | 4
8 | 消防主机 | 国产 | 3016a | 泰和安 | 台 | 1